## NASLOVNICA
INVESTITOR:
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA
TROŠKOVNIK RADOVA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA
T. Špoljara 2, Zagreb
PROJEKT: IZVEDBA VANJSKE OGRADE SA ISTOČNE STRANE PARCELE
Izradio:
Dalimir Jurković d.i.g.

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Nacrti, detalji,Program osiguranja kontrole i kvalitete i ovaj troškovnik sa općim uvjetima čine cjelinu projekta.
Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova. Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale. Svi materijali za ugradbu i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama. Izvoditelj radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtjevana kvaliteta izvođenja radova. Ukoliko izvoditelj radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg cerifikata o kvaliteti materijala, dužan je prije ugradbe dopremljenog materijala o svom trošku dobaviti propisana uvjerenja o kvaliteti. Ukoliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrdeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoča, posebna obujamska težina, toplinska, zvučna i difuzna vidljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvoditelj radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajučih osobina uobičajenih za odnosni materijal. Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova ( npr. hidroizolacije ) treba ih izvesti prema uputama proizvođača, i to osposobljeni izvodaci za pojedine vrste radova i specificne materijale.
Radove treba izvoditi u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima s obvezatnom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika, primjenjujući pri tom sve uobičajene i unapredene radne postupke u slučaju gdje isti nisu posebno propisani. Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova, kao i pojedinih faza radova. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju gradevine.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima uklonit će se na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi i materijali otklonit će se i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za odštetu od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti. Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl). U cijenu je takoder uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana prije ugradbe.
b) Rad U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u tijeku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.
c) Izmjere Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu (izdanje iz 1980. godine), uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja. Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvodaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvodač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. Analogno vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to: - kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl; organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova; - sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata; nalaganje temelja prije iskopa; - čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl; - sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata); - ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih; - čuvanje radilišta i gradilišta; - uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, s planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm; - uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe; osiguranje radova kod osiguravajućeg društva. Posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve gore navedeno mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je posebno specificirana).
g) Ponude Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima. Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (Ijepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
h) Ostalo U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati. Obveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu; nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju na gradilištu i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne prerna količinama iz ovog troškovnika). Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi "Opći uvjeti" (obračunsko-tehnički uvjeti i specifikacije) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.

## TROŠKOVNIK
GRAĐEVINA: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA
PROJEKT: VANJSKA OGRADA SA ISTOČNE STRANE PARCELE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA
TROŠKOVNIK RADOVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
A.1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
A.1. | KRČENJE ŠIBLJA
| Krčenje šiblja u zoni radova sa odvozom na trajnu deponiju sa plačanjem svih taksi. Obračun po m² očišćene zone. | m² | 135
A.2. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OGRADE
| Demontaža postoježe ograde koja je izrađena od okruglih čeličnih stupova promjera 50 mm, ubetoniranih u zemlju, sa ispunom od žičeanog pletiva. Razmak stupova 250 cm, visina ograde 150 cm. U stavci je uključen odvoz na trajnu deponiju sa svim taksama i davanjima. | m' | 170
A.3. | GEODETSKO ISKOLČENJE
| Geodetsko iskolčenje granice parcele za definiranje detaljne trase nove ograde. | m' | 135
A.4. | GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA
| Geodetsko snimanje izvedenog stanja i ucrtavanje te predaja investitoru geodetskog elaborata. | kpl. | 1
A.5. | ČIŠĆENJE TERENA
| Čišćenje terena nakon izvršenih radova sa odvozom šute od radova na trajnu deponiju sa plačanjem svih taksi. | kpl. | 1
| Ukupno A. - PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI (kn) : |  |  |  | #VALUE!
B. ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: Zemljani radovi se moraju izvoditi po odredbama važećih propisa u suglasnosti sa standardima. Predviđenu kategoriju u troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troškovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik. Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tom će se obavijestiti investitor putem građevinskog dnevnika. Crpljenje vode za normalan rad snosi investitor kao i naknadu za otežani rad. Eventualne štete nastale prodiranjem podzemne vode moraju se prijaviti OZ-u. Transport vršiti samo za suhog vremena, a, ukoliko se vrši za mokrog, nakon vožnje izvršiti čišćenje prostora oko izlaza na cestu. Obračun nasipa prema volumenu izrađenog (nabijenog) nasipa. Obračun materijala za transport u rastresitom stanju, a transportne dužine obračunavaju se od težišta masa. Obračun iskopanog materijala izvršiti po m³ u sraslom stanju. Faktor rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu jer se isti količinski neće obračunavati.
B.1. | ISKOP TEMELJA
| Strojni iskop rova u terenu III ktg. za izvedbu trakastih temelja. Rov se izvodi prosječne dubine cca 60 cm , širine 30 cm. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 26
B.2. | PLANIRANJE DNA ROVA
| Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (npr. pijeskom). Višak materijala odbaciti iz rova. Obračun po m² uređenog tla. | m² | 45
B.3. | ZATRPAVANJE ROVA
| Zatrpavanje rova sa zemljom iz iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 6 | 25 | 150
B.4. | RAZASTIRANJE ZEMLJE PO PARCELI
| Odvoz viška zemlje i razastiranje po parceli do najdalje 100 metara od zone zahvata. | m³ | 20
| Ukupno B. - ZEMLJANI RADOVI (kn) : |  |  |  | #VALUE!
C. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
NAPOMENA: Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba propisanih Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN101/05). Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti projektiranog betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 te normama na koje ta norma upućuje. Svi sastojci projektiranog betona moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1.
C.1. | AB TEMELJI
Dobava i ugradnja betona klase C25/30 za trakaste temelje. U stavci je uključena njega betona.
| - beton | m³ | 18
C.2. | AB NADTEMELJI
Dobava i ugradnja betona klase C25/30 za nadtemeljne zidove, u dvostranoj oplati. U stavci je uključena njega betona, montaža i demontaža oplate.
| - beton | m³ | 21
| - oplata | m² | 162
C.3. | REBRASTA ARMATURA
Dobava, siječenje, savijanje i polaganje armaturnih šipki od rebrastog čelika za armiranje B500 B, svih profila prema statičkom proračunu. Armatura mora biti čista bez korozije ili masnoće, pripremljena i učvršćena točno prema projektu konstrukcije, montirana na podmetačima i distancerima, te prije početka betoniranja pregledana od strane nadzornog inženjera.
| - RA B 500 | kg | 2000
| Ukupno C. - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI (kn) : |  |  |  | #VALUE!
D. BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA: Bravarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Sva bravarija mora biti zaštićena zaštitnim premazima debljine sloja i u boji po izboru projektanta. S Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje elemenata izvođač radova treba od nadzornog inženjera pribavati potvrdu da je bravarija izvedena prema shemama, specifikaciji i detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inženjer treba odobriti ugradnju bravarije. Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: HRN C.B3.025. -plosno željezo HRN C.B3.024. -kvadratno željezo Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.
D.1. | PLASTIFICIRANA OGRADA
| Dobava i montaža čelične pocinčane i plastificirane ograde koja se sastoji od pletene žičane mreže dijamantnog oblika,otvori 45x45 ili 50x50 mm i čeličnih okruglih stupova promjera 50 mm. Stupovi se postavljaju u fazi betoniranja nadozida, uz prethodno učvšćivanje na armaturu nadtemelja. Stupovi na razmaku od 300 cm osno. Na postavljene stupove namata se pletena žica i prišvrščuje tipskim držačima. Boja ograde: zelena RAL 6005. U svemu kao sustav BETAFENCE PLASITOR ili jednakovrijedan_______________________________. | m' | 170
Ukupno D. - BRAVARSKI RADOVI (kn) :
REKAPITULACIJA
A. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
B. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
C. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | #VALUE!
D. | BRAVARSKI RADOVI
|  | UKUPNO |  |  | #VALUE!
|  | PDV 25% |  |  | #VALUE!
|  | SVEUKUPNO S PDV-om |  |  | #VALUE!